## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 22200.01
2 | 措施合计 | 1010.67
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 941.41
2.2 | 其他措施费 | 69.26
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 23210.68
5 | 增值税销项税额 | 2088.96 |  |  | －
6 | 总造价 | 25299.64
7 | 人工费 | 4806.79
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 25,299.64 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 22200.01
1 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:14*24mm 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 18.3 |  | 18.3
2 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:19*39mm 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 19.78 |  | 19.78
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC电线管 2.规格:DN40 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 17.6 |  | 17.6
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号:ZR-BV-1*1.0mm2 3.产品:参照民兴、南洋、珠江等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 2.12 |  | 2.12
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号:ZR-BV-1*2.5mm2 3.产品:参照民兴、南洋、珠江等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 3.75 |  | 3.75
6 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号:ZR-BV-1*4.0mm2 3.产品:参照民兴、南洋、珠江等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 4.81 |  | 4.81
7 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号:ZR-BV-1*6.0mm2 3.产品:参照民兴、南洋、珠江等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 6.55 |  | 6.55
8 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号:ZR-BV-1*10mm2 3.产品:参照民兴、南洋、珠江等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 10.3 |  | 10.3
9 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号:ZR-BV-1*16mm2 3.产品:参照民兴、南洋、珠江等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 15.58 |  | 15.58
本页小计 | [8 empty] | 98.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单联单控开关二三极插座 2.规格:10A 250V 3.安装方式:暗装 4.其他:含暗插底盒 5.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 33.43 |  | 33.43
11 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装 3.其他:含底盒 4.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 35.37 |  | 35.37
12 | 030404021001 | 风扇调速器开关 | 1.名称:风扇调速器开关 2.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 43.51 |  | 43.51
13 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:暗装 4.其他:含暗插底盒 5.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 45.82 |  | 45.82
14 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯管 2.规格:40W 3.其他:含支架 4.安装形式:吸顶式 5.产品:参照佛山照明、欧普、朗能等当地中高档品牌 |  | 套 | 1 | 134.46 |  | 134.46
15 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯管 2.规格:40W 3.其他:含支架 4.安装形式:吊管式 5.产品:参照佛山照明、欧普、朗能等当地中高档品牌 |  | 套 | 1 | 165.54 |  | 165.54
16 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯管 2.规格:30W 3.其他:含支架 4.安装形式:吸顶式 5.产品:参照佛山照明、欧普、朗能等当地中高档品牌 |  | 套 | 1 | 121.86 |  | 121.86
本页小计 | [8 empty] | 579.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯管 2.规格:30W 3.其他:含支架 4.安装形式:吊管式 5.产品:参照佛山照明、欧普、朗能等当地中高档品牌 |  | 套 | 1 | 152.95 |  | 152.95
18 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯管 2.规格:20W 3.其他:含支架 4.安装形式:吸顶式 5.产品:参照佛山照明、欧普、朗能等当地中高档品牌 |  | 套 | 1 | 105.62 |  | 105.62
19 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:LED灯管 2.规格:20W 3.其他:含支架 4.安装形式:吊管式 5.产品:参照佛山照明、欧普、朗能等当地中高档品牌 |  | 套 | 1 | 136.71 |  | 136.71
20 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯 2.规格:10W 3.类型:吸顶式 4.产品:参照佛山照明、欧普、朗能等当地中高档品牌 |  | 套 | 1 | 86.69 |  | 86.69
21 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯 2.规格:10W 3.类型:吊链式 4.产品:参照佛山照明、欧普、朗能等当地中高档品牌 |  | 套 | 1 | 94.23 |  | 94.23
22 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:大按键单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.含底盒 4.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 28.58 |  | 28.58
23 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:大按键双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:含底盒 4.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 33.02 |  | 33.02
本页小计 | [8 empty] | 637.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:大按键三联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:含底盒 4.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 39.07 |  | 39.07
25 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:8寸 3.产品:参照金羚、绿岛风、钻石等当地中高档品牌 |  | 台 | 1 | 174.21 |  | 174.21
26 | 030602005001 | 用电分表 | 1.名称:安装220V用电分表 2.产品:参照施耐德、松本、环宇等当地中高档品牌 |  | 台 | 1 | 315.81 |  | 315.81
27 | 030602005002 | 用电分表 | 1.名称:安装380V用电分表 2.产品:参照施耐德、松本、环宇等当地中高档品牌 |  | 台 | 1 | 378.47 |  | 378.47
28 | 031003013002 | 水表 | 1.名称:水表 2.型号、规格:DN25 3.产品:参照埃美柯、艾科、塘沽等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 176.35 |  | 176.35
29 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:抹灰墙面修复 2.一遍抹灰 3.两遍刮腻子 4.产品:参照东方雨虹、科顺、华润等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 44.41 |  | 44.41
30 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.名称:块料墙面修复 2.面层材料品种、规格、颜色:楼地面水泥砂浆找平层 20mm厚 3.产品:参照东鹏陶瓷、马可波罗陶瓷 、佛山红狮陶瓷等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 121.01 |  | 121.01
31 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.名称:天棚抹灰修复 2.产品:参照东方雨虹、科顺、华润等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 34.53 |  | 34.53
32 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.安装部位:室外 3.材质、规格:DN50 4.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 15.71 |  | 15.71
本页小计 | [8 empty] | 1299.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN50 4.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 29.19 |  | 29.19
34 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.安装部位:室外 3.材质、规格:DN110 4.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 28.55 |  | 28.55
35 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称:PVC排水管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN110 4.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 53.54 |  | 53.54
36 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称:PVC给水管 2.安装部位:室外 3.材质、规格:DN25 4.其他:管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 5.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 13.3 |  | 13.3
37 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:PVC给水管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:DN25 4.其他:管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 5.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 23.82 |  | 23.82
38 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:水龙头(单冷） 2.型号、规格:DN15 3.产品:参照东鹏卫浴、箭牌、九牧等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 45.47 |  | 45.47
39 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:PVC正三通 2.型号、规格:DN110 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 23.12 |  | 23.12
40 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:PVC斜三通 2.型号、规格:DN110 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 23.44 |  | 23.44
本页小计 | [8 empty] | 240.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:PVC90度弯头 2.型号、规格:DN110 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 17.39 |  | 17.39
42 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:PVC45度弯头 2.型号、规格:DN110 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 11.25 |  | 11.25
43 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:PVC存水弯 2.型号、规格:DN110 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 29.15 |  | 29.15
44 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:PVC异径直通 2.型号、规格:160*110mm 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 30.46 |  | 30.46
45 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:角阀 2.规格:DN15 3.产品:参照东鹏卫浴、箭牌、九牧等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 35.84 |  | 35.84
46 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.位置:天棚面 2.腻子种类:成品腻子膏(一般型)Y型 3.刮腻子遍数:3遍 4.产品:参照东方雨虹、科顺、华润等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 34.34 |  | 34.34
47 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.位置:墙面 2.腻子种类:成品腻子膏(一般型)Y型 3.刮腻子遍数:3遍 4.产品:参照东方雨虹、科顺、华润等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 30.11 |  | 30.11
48 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:3mm 3.产品:参照东方雨虹、科顺、华润等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 78.94 |  | 78.94
本页小计 | [8 empty] | 267.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:天面聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:3mm 3.产品:参照东方雨虹、科顺、华润等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 93.59 |  | 93.59
50 | 粤R1-6-84 | 屋面隔热砌块修补 | 1.天面隔热层修复 2.修复水泥预制件隔热砖 3.产品:参照广东建远、班高得、邦坚等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 71.23 |  | 71.23
51 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.名称:防盗网喷漆 2.防锈漆 两遍 3.氟碳漆 三遍 4.产品:参照嘉宝莉、虹牌涂料、亚士漆等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 139.04 |  | 139.04
52 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.名称:铸铁管喷漆 2.防锈漆 两遍 3.氟碳漆 三遍 4.产品:参照嘉宝莉、虹牌涂料、亚士漆等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 139.04 |  | 139.04
53 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层、找平层 2.废料外运:10km |  | m2 | 1 | 25.73 |  | 25.73
54 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.名称:块料楼地面零星修复 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 M15 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷质抛光砖 5.产品:参照东鹏陶瓷、马可波罗陶瓷 、佛山红狮陶瓷等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 133.71 |  | 133.71
本页小计 | [8 empty] | 602.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.名称:块料楼地面零星修复 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚湿拌地面砂浆 M15 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层 4.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖 5.产品:参照东鹏陶瓷、马可波罗陶瓷 、佛山红狮陶瓷等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 112.44 |  | 112.44
56 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.混凝土楼地面修复 2.面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C25混凝土 3.产品:参照华润丰诚、汇江、粤丰等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 25.9 |  | 25.9
57 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除块料踢脚线 2.废料外运:10km |  | m2 | 1 | 31.6 |  | 31.6
58 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.名称:修补块料踢脚线 2.粘贴层厚度、材料种类:600*120mm抛光砖踢脚线 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.产品:参照东鹏陶瓷、马可波罗陶瓷 、佛山红狮陶瓷等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 183.51 |  | 183.51
59 | 011501009001 | 厨房低柜 | 1.名称:厨房灶台安装 2.尺寸:1.3m×0.7m 3.产品:参照美的、万家乐、方太等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 864.04 |  | 864.04
60 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:铲除墙面抹灰 2.废料外运:10km |  | m2 | 1 | 11.96 |  | 11.96
61 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.名称:屋面刚性层拆除 2.废料外运:10km |  | m2 | 1 | 45.37 |  | 45.37
62 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.混凝土楼地面拆除 2.废料外运:10km |  | m2 | 1 | 24.01 |  | 24.01
63 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.人工拆除瓦屋面 2.废料外运:10km |  | m2 | 1 | 50.32 |  | 50.32
本页小计 | [8 empty] | 1349.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 3.部位:墙柱面 4.产品:参照东方雨虹、科顺、华润等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 31.45 |  | 31.45
65 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 3.部位:天棚面 4.产品:参照东方雨虹、科顺、华润等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 35.6 |  | 35.6
66 | 010607005001 | 墙钢丝网加固 | 1.名称:墙身挂网 2.产品:参照三友建材、安隆、宝盛筛网建材等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 19.71 |  | 19.71
67 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:水泥瓦 2.粘结层砂浆的配合比:湿拌抹灰砂浆 M15 3.产品:参照金邦、共力建材、佛山红狮陶瓷等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 147.82 |  | 147.82
68 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.名称:拆除大便器 |  | 个 | 1 | 59.74 |  | 59.74
69 | 011505001001 | 卫生间地台 | 1.砖砌卫生间地台 2.20mm厚水泥砂浆找平层 3.300*300防滑砖面层 4.黏土陶粒填埋 5.产品:参照东鹏陶瓷、马可波罗陶瓷 、佛山红狮陶瓷等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 899.76 |  | 899.76
70 | 031004006002 | 大便器 | 1.安装蹲式大便器 2.产品:参照东鹏卫浴、箭牌、九牧等当地中高档品牌 |  | 组 | 1 | 315.85 |  | 315.85
71 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.产品:参照华润丰诚、汇江、粤丰等当地中高档品牌 |  | m3 | 1 | 638.61 |  | 638.61
72 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除防盗网 |  | m2 | 1 | 26.72 |  | 26.72
本页小计 | [8 empty] | 2175.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 010607003001 | 成品雨篷 | 1.安装雨棚 2.铝合金扣板面 3.不含骨架 4.产品:参照南玻、鑫满溢、金诚泰等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 255.85 |  | 255.85
74 | 010807005001 | 不锈钢防盗网 | 1.304不锈钢防盗网制作安装 2.产品:参照明亮安格、美沃门窗、美固门窗等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 192.93 |  | 192.93
75 | 010802004001 | 防盗门 | 1.201不锈钢防盗门制作安装 2.产品:参照蓝盾、华棱、艾斯沃等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 907.91 |  | 907.91
76 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.名称:拆除木门窗 2.废料外运:10km |  | m2 | 1 | 44.53 |  | 44.53
77 | 010801001001 | 木质门 | 1.新装夹板木门（不含门框） 2.产品:参照Mexin美心、TATA木门、梦天木门等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 522.1 |  | 522.1
78 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.新装夹板木门（含门框） 2.产品:参照Mexin美心、TATA木门、梦天木门等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 831.57 |  | 831.57
79 | 011610002002 | 拆除塑料门 | 1.拆除塑料门 2.废料外运:10km |  | m2 | 1 | 63.87 |  | 63.87
80 | 010805007001 | 复合材料门 | 1.安装塑料门（不含门框） 2.产品:参照华鹤、好太太豪门、锐亿门业等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 157.1 |  | 157.1
81 | 010805007002 | 复合材料门 | 1.安装塑料门（含门框） 2.产品:参照华鹤、好太太豪门、锐亿门业等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 172.1 |  | 172.1
82 | 011610002003 | 拆除门锁 | 1.名称:拆除门锁 |  | 个 | 1 | 10.19 |  | 10.19
83 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.名称:安装球锁 2.产品:参照怡发门窗、皇派门窗、帕莱德等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 114.38 |  | 114.38
84 | 011404007001 | 其他木材面 | 1.名称:木门翻新打磨刷油漆 2.产品:参照嘉宝莉、虹牌涂料、亚士漆等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 25.61 |  | 25.61
本页小计 | [8 empty] | 3298.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.安装铝合金窗 2.铝合金双扇推拉窗90系列 3.玻璃品种、厚度:平板单层玻璃5mm 4.产品:参照怡发门窗、皇派门窗、帕莱德等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 425.41 |  | 425.41
86 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.安装铝合金窗 2.铝合金固定窗 矩形 3.玻璃品种、厚度:平板单层玻璃5mm 4.产品:参照怡发门窗、皇派门窗、帕莱德等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 358.57 |  | 358.57
87 | 010807001002 | 更换窗锁 | 1.名称:更换窗锁 2.产品:参照怡发门窗、皇派门窗、帕莱德等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 44.2 |  | 44.2
88 | 010807001003 | 更换导轮 | 1.名称:更换导轮 2.产品:参照怡发门窗、皇派门窗、帕莱德等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 109.09 |  | 109.09
89 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.名称:更换窗玻璃 2.框材质、断面尺寸:平板玻璃5mm 3.产品:参照怡发门窗、皇派门窗、帕莱德等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 111.72 |  | 111.72
90 | 010807001004 | 铝合金窗检修 | 1.名称:铝合金窗检修 |  | m2 | 1 | 18.21 |  | 18.21
91 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.名称:安装百叶窗 2.框、扇材质:铝合金百叶窗 3.产品:参照凤铝、粤安、绿岛风等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 480.45 |  | 480.45
92 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1.名称:安装百叶窗 2.框、扇材质:玻璃百页窗 3.玻璃品种、厚度:平板玻璃5mm 4.3.产品:参照梵叶、绿牌、桑兰蒂等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 571.27 |  | 571.27
本页小计 | [8 empty] | 2118.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板天花 3.产品:参照广铝、亚洲铝业、凤铝等当地中高档品牌 |  | m2 | 1 | 136.82 |  | 136.82
94 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:墙面打孔 2.洞尺寸:DN110 |  | 个 | 1 | 104.78 |  | 104.78
95 | 011615001003 | 开孔(打洞) | 1.部位:墙面打孔 2.洞尺寸:DN130 |  | 个 | 1 | 105.83 |  | 105.83
96 | 011615001004 | 开孔(打洞) | 1.部位:墙面打孔 2.洞尺寸:DN160 |  | 个 | 1 | 106.87 |  | 106.87
97 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 1.部位:地面打孔 2.洞尺寸:DN50 |  | 个 | 1 | 76.16 |  | 76.16
98 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.名称:砖砌体拆除 2.砌体材质:实心砖墙 3.废料外运:10km |  | m3 | 1 | 210.13 |  | 210.13
99 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.名称:拆除金属窗 2.废料外运:10km |  | m2 | 1 | 63.87 |  | 63.87
100 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.名称:实心砖墙 2.墙体类型:外墙 3.厚度:120mm 4.产品:参照福鑫、盈筑、隆宏等当地中高档品牌 |  | m3 | 1 | 605.94 |  | 605.94
101 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.名称:实心砖墙 2.墙体类型:内墙 3.厚度:120mm 4.产品:参照福鑫、盈筑、隆宏等当地中高档品牌 |  | m3 | 1 | 586.82 |  | 586.82
102 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.名称:实心砖墙 2.墙体类型:外墙 3.厚度:180mm 4.产品:参照福鑫、盈筑、隆宏等当地中高档品牌 |  | m3 | 1 | 584.92 |  | 584.92
103 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.名称:实心砖墙 2.墙体类型:内墙 3.厚度:180mm 4.产品:参照福鑫、盈筑、隆宏等当地中高档品牌 |  | m3 | 1 | 567.15 |  | 567.15
本页小计 | [8 empty] | 3149.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:射灯 2.规格:100W 3.产品:参照佛山照明、欧普、朗能等当地中高档品牌 |  | 套 | 1 | 147.29 |  | 147.29
105 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:射灯 2.规格:200W 3.产品:参照佛山照明、欧普、朗能等当地中高档品牌 |  | 套 | 1 | 272.42 |  | 272.42
106 | 030404021002 | 漏电保护器 | 1.名称:漏电保护器 2.规格:100A 3.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 219.07 |  | 219.07
107 | 030404021003 | 漏电开关 | 1.名称:漏电开关 2.规格:4*63A 3.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 201.46 |  | 201.46
108 | 030404021008 | 漏电开关 | 1.名称:漏电开关 2.规格:2*63A 3.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 159.63 |  | 159.63
109 | 030404021005 | 空气开关 | 1.名称:空气开关 2.规格:2P63A 3.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 171.46 |  | 171.46
110 | 030404021007 | 空气开关 | 1.名称:空气开关 2.规格:2P32A 3.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 131.59 |  | 131.59
111 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:硬绝缘导线管内穿线 2.规格:BVV-1*70mm2 3.产品:参照民兴、南洋、珠江等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 59.29 |  | 59.29
112 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:1*2.5mm 3.产品:参照民兴、南洋、珠江等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 7.3 |  | 7.3
113 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.型号:ZR-BV-1*1.5mm2 3.产品:参照民兴、南洋、珠江等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 2.68 |  | 2.68
本页小计 | [8 empty] | 1372.19
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:DN20 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 18.41 |  | 18.41
115 | 031003010001 | 直通 | 1.名称:直通 2.规格:DN20 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 6.05 |  | 6.05
116 | 031003010002 | 直通 | 1.名称:直通 2.规格:DN32 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 8.03 |  | 8.03
117 | 031003010003 | 三通 | 1.名称:给水内牙三通 2.规格:DN20 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 8.85 |  | 8.85
118 | 031003010004 | 给水三通 | 1.名称:给水三通 2.规格:DN20 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 6.53 |  | 6.53
119 | 031003010005 | 给水内牙弯头 | 1.名称:给水内牙弯头 2.规格:DN20 3.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 6.37 |  | 6.37
120 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质、规格:PVC-φ20mm 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗 5.室外 6.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 12.46 |  | 12.46
121 | 031001006008 | 塑料管 | 1.名称:给水管 2.材质、规格:PVC-φ20mm 3.连接形式:热熔连接 4.管道消毒、冲洗 5.室内 6.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | m | 1 | 20.23 |  | 20.23
本页小计 | [8 empty] | 86.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:10寸 3.产品:参照金羚、绿岛风、钻石等当地中高档品牌 |  | 台 | 1 | 229.92 |  | 229.92
123 | 031004004001 | 伸缩下水管 | 1.名称:伸缩下水管 2.产品:参照联塑、顾地、雄塑等当地中高档品牌 |  | 组 | 1 | 82.95 |  | 82.95
124 | 031004004002 | 面盆水咀 | 1.名称:面盆水咀 2.产品:参照东鹏卫浴、箭牌、九牧等当地中高档品牌 |  | 组 | 1 | 150.74 |  | 150.74
125 | 031004004005 | 单相污水物潜水电泵 | 1.名称:单相污水物潜水电泵 2.产品:参照白云泵业、南方泵业、格兰富等当地中高档品牌 |  | 组 | 1 | 2939.49 |  | 2939.49
126 | 030412001006 | LED集成吊顶灯配件 | 1.名称:LED集成吊顶灯配件 2.产品:参照佛山照明、欧普、朗能等当地中高档品牌 |  | 套 | 1 | 91.2 |  | 91.2
127 | 030402008001 | 交流接触器 | 1.名称:交流接触器 2.型号:220V 3.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 台 | 1 | 322.77 |  | 322.77
128 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:一位二三插 2.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 21.11 |  | 21.11
129 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:塑料单盒 86型 3.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 9.87 |  | 9.87
130 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:吊扇 2.规格:56寸 3.产品:参照金羚、绿岛风、钻石等当地中高档品牌 |  | 台 | 1 | 172.95 |  | 172.95
131 | 030412001007 | LED灯管 | 1.名称:LED灯管 2.规格:18W 3.产品:参照佛山照明、欧普、朗能等当地中高档品牌 |  | 套 | 1 | 44.26 |  | 44.26
132 | 030412001008 | LED模块 | 1.名称:LED模块 2.规格:24W 3.产品:参照佛山照明、欧普、朗能等当地中高档品牌 |  | 套 | 1 | 58.56 |  | 58.56
本页小计 | [8 empty] | 4123.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:304水龙头 2.产品:参照东鹏卫浴、箭牌、九牧等当地中高档品牌 |  | 个 | 1 | 45.47 |  | 45.47
134 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:四位电箱 2.产品:参照佛山照明、正野、俊朗等当地中高档品牌 |  | 台 | 1 | 754.44 |  | 754.44
|  | 措施项目 | [6 empty] | 76.83
135 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 1 | 2.23 |  | 2.23
136 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚活动脚手架 |  | m2 | 1 | 5.34 |  | 5.34
137 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 1 | 66.67 |  | 66.67
138 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.保护部位:楼地面成品保护 2.保护材料: 编织布 |  | m2 | 1 | 2.59 |  | 2.59
本页小计 | [8 empty] | 876.74
合 计 | [8 empty] | 22276.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 933.84 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 933.84
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 23210.68 | 9 |  | 2088.96
合 计 | [6 empty] | 2088.96
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 单相污水物潜水电泵 | 台 |  |  | 2682.73 |  | 2682.73
2 | 成品橱柜 1.3m×0.7m | m |  |  | 821.33 |  | 821.33
3 | 悬挂嵌入式成套配电箱 半周长0.5m以内 | 台 |  |  | 556.72 |  | 556.72
4 | LED灯 200W | 个 |  |  | 252.21 |  | 252.21
5 | 漏电保护器 100A | 个 |  |  | 152 |  | 152
6 | 排气扇 10寸 | 台 |  |  | 138.47 |  | 138.47
7 | 交流接触器 220V | 台 |  |  | 136.22 |  | 136.22
8 | 四极漏电断路器 DZ47LE（6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A） | 个 |  |  | 134.39 |  | 134.39
9 | LED灯 100W | 个 |  |  | 128.32 |  | 128.32
10 | 三相电度表 380V | 台 |  |  | 127.95 |  | 127.95
11 | 吊扇 56寸 | 台 |  |  | 120.35 |  | 120.35
12 | LED灯管 40W 含支架 吸顶式 | 套 |  |  | 102.7 |  | 102.7
13 | LED灯管 40W 含支架 吊管式 | 套 |  |  | 102.7 |  | 102.7
14 | 双极漏电断路器 DZ47LE（6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A） | 个 |  |  | 92.56 |  | 92.56
15 | LED灯管 30W 含支架 吸顶式 | 套 |  |  | 90.23 |  | 90.23
16 | LED灯管 30W 含支架 吊管式 | 套 |  |  | 90.23 |  | 90.23
17 | 螺纹水表 25mm | 个 |  |  | 87.51 |  | 87.51
18 | 排风扇 8寸 | 台 |  |  | 82.76 |  | 82.76
19 | LED灯管 20W 含支架 吸顶式 | 套 |  |  | 74.15 |  | 74.15
20 | LED灯管 20W 含支架 吊管式 | 套 |  |  | 74.15 |  | 74.15
21 | 灯具吊杆 | 根 |  |  | 11.52 |  | 11.52
22 | 扳手式水龙头 不锈钢, | 个 |  |  | 69.79 |  | 69.79
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
DN15
23 | 空气开关 2P63A | 个 |  |  | 67.69 |  | 67.69
24 | 平蹲大便器 普白 | 套 |  |  | 66.96 |  | 66.96
25 | 单相电度表 220V | 个 |  |  | 65.29 |  | 65.29
26 | LED灯 10W 吊链式 | 套 |  |  | 63 |  | 63
27 | LED集成吊顶灯配件 | 套 |  |  | 60 |  | 60
28 | 冲洗器 DN32 | 个 |  |  | 57.02 |  | 57.02
29 | LED灯 10W 吸顶式 | 套 |  |  | 56.53 |  | 56.53
30 | 丝扣铁铜杆闸阀 Z15T-10型 DN25 | 个 |  |  | 56.22 |  | 56.22
31 | 铜芯塑料电线电缆 BVV-1×70 | m |  |  | 52.28 |  | 52.28
32 | 水龙头(单冷） DN15 铁质,DN15 | 个 |  |  | 39.82 |  | 39.82
33 | 螺旋式水龙头 铁质,DN15 | 个 |  |  | 39.82 |  | 39.82
34 | 商品湿拌地面砂浆 M15 | m3 |  |  | 441.75 |  | 441.75
35 | 风扇调速开关 220V 10A | 个 |  |  | 30.09 |  | 30.09
36 | 喷塑铁铜杆截止阀 J11X-10重型 DN25 | 个 |  |  | 28.82 |  | 28.82
37 | 大便器存水弯 陶瓷 | 个 |  |  | 27.63 |  | 27.63
38 | 空气开关 2P32A | 个 |  |  | 27.82 |  | 27.82
39 | LED灯 30W | 个 |  |  | 26.55 |  | 26.55
40 | 防污器 DN32 | 个 |  |  | 25.66 |  | 25.66
41 | PVC-U排水管三通 异径φ160×110 | 个 |  |  | 24.96 |  | 24.96
42 | PVC-U排水管S型存水弯 φ110 | 个 |  |  | 23.66 |  | 23.66
43 | 单联单控开关16A三极插座 16A 250V | 个 |  |  | 21.54 |  | 21.54
44 | 喷塑铜盖铜杆铁壳截止阀 J11X-10型 DN15 | 个 |  |  | 21.23 |  | 21.23
45 | PVC-U排水管45°斜三通 φ110 | 个 |  |  | 18.01 |  | 18.01
46 | PVC-U排水管三通 φ110 | 个 |  |  | 17.69 |  | 17.69
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
47 | 大按键三联单控开关 10A 250V | 个 |  |  | 15.66 |  | 15.66
48 | 单联电视插座 | 个 |  |  | 15.75 |  | 15.75
49 | 铜芯塑料电线电缆 ZR-BV-1*16mm2 | m |  |  | 13.26 |  | 13.26
50 | PVC-U排水管 φ110 | m |  |  | 13.68 |  | 13.68
51 | PVC-U排水管 φ110 | m |  |  | 13.68 |  | 13.68
52 | LED灯 18W | 个 |  |  | 12.39 |  | 12.39
53 | PVC-U排水管90°弯头 φ110 | 个 |  |  | 12.02 |  | 12.02
54 | 单联单控开关二三极插座 10A 250V | 个 |  |  | 11.57 |  | 11.57
55 | 大按键双联单控开关 10A 250V | 个 |  |  | 10.06 |  | 10.06
56 | 铜芯塑料电线电缆 ZR-BV-1*10mm2 | m |  |  | 8.24 |  | 8.24
57 | 二三极插座 10A 250V | 个 |  |  | 8.01 |  | 8.01
58 | 大按键单联单控开关 10A 250V | 个 |  |  | 6.76 |  | 6.76
59 | PVC-U排水管45°弯头 φ110 | 个 |  |  | 5.94 |  | 5.94
60 | PVC-U排水管直通 φ110 | 个 |  |  | 5 |  | 5
61 | 铜芯塑料电线电缆 ZR-BV-1*6.0mm2 | m |  |  | 4.93 |  | 4.93
62 | PVC-U排水管 φ50 | m |  |  | 5.17 |  | 5.17
63 | PVC-U排水管 φ50 | m |  |  | 5.17 |  | 5.17
64 | PVC电线管 DN40 | m |  |  | 4.18 |  | 4.18
65 | 塑料线槽 39×19 | m |  |  | 3.62 |  | 3.62
66 | 铜芯塑料电线电缆 ZR-BV-1*4.0mm2 | m |  |  | 3.32 |  | 3.32
67 | PP-R给水管内螺纹三通 φ20×1/2 | 个 |  |  | 3.21 |  | 3.21
68 | PVC-U给水管 公称压力1.6Mpa φ25 | m |  |  | 2.92 |  | 2.92
69 | PVC-U给水管 公称压力 | m |  |  | 2.92 |  | 2.92
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1.6Mpa φ25
70 | 刚性阻燃管 DN20,重型 | m |  |  | 2.59 |  | 2.59
71 | 塑料线槽线盒 100×75×40/24×14 | 只 |  |  | 2.66 |  | 2.66
72 | PP-R给水管 公称压力1.6Mpa φ20 | m |  |  | 2.67 |  | 2.67
73 | PVC-U给水管 公称压力1.6Mpa φ20 | m |  |  | 2.4 |  | 2.4
74 | PVC-U给水管 公称压力1.6Mpa φ20 | m |  |  | 2.4 |  | 2.4
75 | 铜芯塑料电线电缆 ZR-BV-1*2.5mm2 | m |  |  | 2.17 |  | 2.17
76 | 塑料线槽 24×14 | m |  |  | 2.21 |  | 2.21
77 | 塑料电线管四通圆接线盒 Φ65/Φ25 | 个 |  |  | 2.25 |  | 2.25
78 | 塑料电线管四通圆接线盒 Φ65/Φ25 | 个 |  |  | 2.25 |  | 2.25
79 | 塑料电线管三通圆接线盒 Φ65/Φ25 | 个 |  |  | 2.06 |  | 2.06
80 | 塑料电线管双直通圆接线盒 Φ65/Φ25 | 个 |  |  | 2.03 |  | 2.03
81 | 铜芯塑料电线电缆 BV-1×2.5 | m |  |  | 1.97 |  | 1.97
82 | 塑料电线管单通圆接线盒 Φ65/Φ25 | 个 |  |  | 1.81 |  | 1.81
83 | 塑料电线管单通圆接线盒 Φ65/Φ16 | 个 |  |  | 1.51 |  | 1.51
84 | 铜芯塑料电线电缆 BV-1×1.5 | m |  |  | 1.19 |  | 1.19
85 | PVC-U排水管直通 φ110 | 个 |  |  | 5 |  | 5
86 | PP-R给水管直通 φ32 | 个 |  |  | 1.18 |  | 1.18
87 | PVC-U给水管直通 φ32 | 个 |  |  | 0.9 |  | 0.9
88 | 铜芯塑料电线电缆 ZR-BV-1*1.0mm2 | m |  |  | 0.94 |  | 0.94
89 | PP-R给水管90°等径三通 φ20 | 个 |  |  | 0.92 |  | 0.92
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
90 | PVC-U排水管直通 φ50 | 个 |  |  | 1.21 |  | 1.21
91 | PP-R给水管90°弯头 φ20 | 个 |  |  | 0.76 |  | 0.76
92 | PP-R给水管直通 φ20 | 个 |  |  | 0.44 |  | 0.44
93 | PVC-U排水管直通 φ50 | 个 |  |  | 1.21 |  | 1.21
94 | PVC-U给水管直通 φ32 | 个 |  |  | 0.9 |  | 0.9
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
1 | 030411002001 | 线槽 | m | 1 | 10.59 | 2.55 |  | 3.04 |  | 2.12 | 18.3
| 借C4-11-153 | 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 0.1 | 10.59 | 2.55 |  | 3.04 |  | 2.12 | 18.3 | 18.3
2 | 030411002002 | 线槽 | m | 1 | 10.59 | 4.03 |  | 3.04 |  | 2.12 | 19.78
| 借C4-11-153 | 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | 10m | 0.1 | 10.59 | 4.03 |  | 3.04 |  | 2.12 | 19.78 | 19.78
3 | 030411001001 | 配管 | m | 1 | 8.54 | 4.91 |  | 2.45 |  | 1.71 | 17.6
| 借C4-11-92 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40 | 100m | 0.01 | 8.54 | 4.91 |  | 2.45 |  | 1.71 | 17.6 | 17.6
4 | 030411004001 | 配线 | m | 1 | 0.63 | 1.18 |  | 0.18 |  | 0.13 | 2.12
| 借C4-11-214 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 1 | 100m单线 | 0.01 | 0.63 | 1.18 |  | 0.18 |  | 0.13 | 2.12 | 2.12
5 | 030411004002 | 配线 | m | 1 | 0.8 | 2.56 |  | 0.23 |  | 0.16 | 3.75
| 借C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 0.8 | 2.56 |  | 0.23 |  | 0.16 | 3.75 | 3.75
6 | 030411004003 | 配线 | m | 1 | 0.7 | 3.77 |  | 0.2 |  | 0.14 | 4.81
| 借C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.01 | 0.7 | 3.77 |  | 0.2 |  | 0.14 | 4.81 | 4.81
7 | 030411004004 | 配线 | m | 1 | 0.7 | 5.5 |  | 0.2 |  | 0.14 | 6.55
| 借C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 | 100m单线 | 0.01 | 0.7 | 5.5 |  | 0.2 |  | 0.14 | 6.55 | 6.55
8 | 030411004005 | 配线 | m | 1 | 0.96 | 8.87 |  | 0.28 |  | 0.19 | 10.3
| 借C4-11-217 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | 100m单线 | 0.01 | 0.96 | 8.87 |  | 0.28 |  | 0.19 | 10.3 | 10.3
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
9 | 030411004006 | 配线 | m | 1 | 0.96 | 14.14 |  | 0.28 |  | 0.19 | 15.58
| 借C4-11-217 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 | 100m单线 | 0.01 | 0.96 | 14.14 |  | 0.28 |  | 0.19 | 15.58 | 15.58
10 | 030404035001 | 插座 | 个 | 1 | 12.72 | 14.51 |  | 3.66 |  | 2.54 | 33.43
| 借C4-4-137 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 8.19 | 12.55 |  | 2.35 |  | 1.64 | 24.74 | 33.43
| 借C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 4.53 | 1.96 |  | 1.3 |  | 0.91 | 8.69
11 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 个 | 1 | 10.58 | 19.51 |  | 3.16 |  | 2.12 | 35.37
| 借C5-2-22 | 电视插座 暗装 | 个 | 1 | 6.33 | 16.18 |  | 1.94 |  | 1.27 | 25.72 | 35.37
| 借C4-11-282 | 接线盒安装 接线盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 4.25 | 3.33 |  | 1.22 |  | 0.85 | 9.65
12 | 030404021001 | 风扇调速器开关 | 个 | 1 | 8.11 | 31.44 |  | 2.33 |  | 1.62 | 43.51
| 借C4-4-156 | 其他电器安装 风扇调速开关 暗装 | 10个 | 0.1 | 8.11 | 31.44 |  | 2.33 |  | 1.62 | 43.51 | 43.51
13 | 030404035003 | 插座 | 个 | 1 | 13.18 | 26.22 |  | 3.79 |  | 2.64 | 45.82
| 借C4-4-138 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 30 | 10个 | 0.1 | 8.65 | 23.5 |  | 2.49 |  | 1.73 | 36.37 | 45.82
| 借C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 4.53 | 2.72 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9.45
14 | 030412005001 | 荧光灯 | 套 | 1 | 18.3 | 107.24 |  | 5.26 |  | 3.66 | 134.46
| 借C4-12-245 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 18.3 | 107.24 |  | 5.26 |  | 3.66 | 134.46 | 134.46
15 | 030412005004 | 荧光灯 | 套 | 1 | 18.3 | 138.32 |  | 5.26 |  | 3.66 | 165.54
| 借C4-12-242 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吊管式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 18.3 | 138.32 |  | 5.26 |  | 3.66 | 165.54 | 165.54
16 | 030412005002 | 荧光灯 | 套 | 1 | 18.3 | 94.64 |  | 5.26 |  | 3.66 | 121.86
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借C4-12-245 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 18.3 | 94.64 |  | 5.26 |  | 3.66 | 121.86 | 121.86
17 | 030412005005 | 荧光灯 | 套 | 1 | 18.3 | 125.72 |  | 5.26 |  | 3.66 | 152.95
| 借C4-12-242 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吊管式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 18.3 | 125.72 |  | 5.26 |  | 3.66 | 152.95 | 152.95
18 | 030412005003 | 荧光灯 | 套 | 1 | 18.3 | 78.4 |  | 5.26 |  | 3.66 | 105.62
| 借C4-12-245 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 18.3 | 78.4 |  | 5.26 |  | 3.66 | 105.62 | 105.62
19 | 030412005006 | 荧光灯 | 套 | 1 | 18.3 | 109.48 |  | 5.26 |  | 3.66 | 136.71
| 借C4-12-242 R*0.9 | 普通成套型荧光灯具安装 吊管式 单管 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 18.3 | 109.48 |  | 5.26 |  | 3.66 | 136.71 | 136.71
20 | 030412001001 | 普通灯具 | 套 | 1 | 18.23 | 59.58 |  | 5.24 |  | 3.65 | 86.69
| 借C4-12-1 R*0.9 | 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 18.23 | 59.58 |  | 5.24 |  | 3.65 | 86.69 | 86.69
21 | 030412001002 | 普通灯具 | 套 | 1 | 17.07 | 68.84 |  | 4.91 |  | 3.41 | 94.23
| 借C4-12-9 R*0.9 | 其他普通灯具安装 吊链灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 17.07 | 68.84 |  | 4.91 |  | 3.41 | 94.23 | 94.23
22 | 030404034001 | 照明开关 | 个 | 1 | 12.55 | 9.92 |  | 3.61 |  | 2.51 | 28.58
| 借C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 10个 | 0.1 | 8.02 | 7.65 |  | 2.31 |  | 1.6 | 19.58 | 28.58
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 4.53 | 2.27 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9
23 | 030404034002 | 照明开关 | 个 | 1 | 12.92 | 13.81 |  | 3.71 |  | 2.58 | 33.02
| 借C4-4-117 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 | 10个 | 0.1 | 8.39 | 11.32 |  | 2.41 |  | 1.68 | 23.8 | 33.02
| 借C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 4.53 | 2.49 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9.23
24 | 030404034003 | 照明开关 | 个 | 1 | 12.92 | 19.86 |  | 3.71 |  | 2.58 | 39.07
| 借C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 4.53 | 2.52 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9.26 | 39.07
| 借C4-4-118 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 | 10个 | 0.1 | 8.39 | 17.34 |  | 2.41 |  | 1.68 | 29.82
25 | 030404033001 | 风扇 | 台 | 1 | 60.36 | 84.43 |  | 17.35 |  | 12.07 | 174.21
| 借C4-4-114 | 风扇安装 排气扇 | 台 | 1 | 60.36 | 84.43 |  | 17.35 |  | 12.07 | 174.21 | 174.21
26 | 030602005001 | 用电分表 | 台 | 1 | 157.29 | 66.77 | 9.37 | 49.05 |  | 33.33 | 315.81
| 借C6-2-125 | 继电器组件 | 件 | 1 | 157.29 | 66.77 | 9.37 | 49.05 |  | 33.33 | 315.81 | 315.81
27 | 030602005002 | 用电分表 | 台 | 1 | 157.29 | 129.43 | 9.37 | 49.05 |  | 33.33 | 378.47
| 借C6-2-125 | 继电器组件 | 件 | 1 | 157.29 | 129.43 | 9.37 | 49.05 |  | 33.33 | 378.47 | 378.47
28 | 031003013002 | 水表 | 个 | 1 | 20.4 | 146.22 |  | 5.65 |  | 4.08 | 176.35
| 借C10-3-275 | 螺纹水表 公称直径(mm以内) 25 | 组 | 1 | 20.4 | 146.22 |  | 5.65 |  | 4.08 | 176.35 | 176.35
29 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1 | 16.89 | 21.56 |  | 2.59 |  | 3.38 | 44.41
| A1-13-1 | 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 | 100m2 | 0.01 | 9.95 | 7.76 |  | 1.54 |  | 1.99 | 21.24 | 44.41
| A1-15-156 换 | 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.01 | 6.94 | 13.8 |  | 1.05 |  | 1.39 | 23.17
30 | 011204003001 | 块料墙面 | m2 | 1 | 58.47 | 41.62 |  | 9.23 |  | 11.69 | 121.01
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-13-145 | 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 | 100m2 | 0.01 | 51.22 | 32.29 |  | 7.94 |  | 10.24 | 101.7 | 121.01
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 0.01 | 7.25 | 9.33 |  | 1.29 |  | 1.45 | 19.32
| 011301001001 | 天棚抹灰 | m2 | 1 | 19.22 | 8.57 |  | 2.9 |  | 3.84 | 34.53
| A1-14-4 | 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm | 100m2 | 0.01 | 19.22 | 8.57 |  | 2.9 |  | 3.84 | 34.53 | 34.53
32 | 031001006001 | 塑料管 | m | 1 | 6.89 | 5.53 |  | 1.91 |  | 1.38 | 15.71
| 借C10-1-259 | 给排水管道 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 6.89 | 5.53 |  | 1.91 |  | 1.38 | 15.71 | 15.71
33 | 031001006004 | 塑料管 | m | 1 | 15.59 | 6.15 |  | 4.32 |  | 3.12 | 29.19
| 借C10-1-322 | 给排水管道 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 | 10m | 0.1 | 15.59 | 6.15 |  | 4.32 |  | 3.12 | 29.19 | 29.19
34 | 031001006002 | 塑料管 | m | 1 | 9.17 | 14.98 | 0.01 | 2.55 |  | 1.84 | 28.55
| 借C10-1-261 | 给排水管道 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1 | 9.17 | 14.98 | 0.01 | 2.55 |  | 1.84 | 28.55 | 28.55
35 | 031001006005 | 塑料管 | m | 1 | 23.44 | 18.91 | 0.01 | 6.5 |  | 4.69 | 53.54
| 借C10-1-324 | 给排水管道 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1 | 23.44 | 18.91 | 0.01 | 6.5 |  | 4.69 | 53.54 | 53.54
36 | 031001006003 | 塑料管 | m | 1 | 6.71 | 3.36 | 0.02 | 1.86 |  | 1.34 | 13.3
| 借C10-1-223 | 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 6.22 | 3.35 | 0.02 | 1.73 |  | 1.25 | 12.57 | 13.3
| 借C10-2-142 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 0.49 | 0.01 |  | 0.13 |  | 0.1 | 0.73
37 | 031001006006 | 塑料管 | m | 1 | 13.27 | 4.21 | 0.02 | 3.68 |  | 2.66 | 23.82
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借C10-1-290 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 | 10m | 0.1 | 12.78 | 4.2 | 0.02 | 3.55 |  | 2.56 | 23.09 | 23.82
| 借C10-2-142 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.01 | 0.49 | 0.01 |  | 0.13 |  | 0.1 | 0.73
| 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 个 | 1 | 2.95 | 41.11 |  | 0.82 |  | 0.59 | 45.47
| 借C10-4-83 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.1 | 2.95 | 41.11 |  | 0.82 |  | 0.59 | 45.47 | 45.47
39 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 个 | 1 | 2.95 | 18.76 |  | 0.82 |  | 0.59 | 23.12
| 借C10-4-83 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.1 | 2.95 | 18.76 |  | 0.82 |  | 0.59 | 23.12 | 23.12
40 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 个 | 1 | 2.95 | 19.08 |  | 0.82 |  | 0.59 | 23.44
| 借C10-4-83 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.1 | 2.95 | 19.08 |  | 0.82 |  | 0.59 | 23.44 | 23.44
41 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 个 | 1 | 2.95 | 13.03 |  | 0.82 |  | 0.59 | 17.39
| 借C10-4-83 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.1 | 2.95 | 13.03 |  | 0.82 |  | 0.59 | 17.39 | 17.39
42 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 个 | 1 | 2.95 | 6.89 |  | 0.82 |  | 0.59 | 11.25
| 借C10-4-83 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.1 | 2.95 | 6.89 |  | 0.82 |  | 0.59 | 11.25 | 11.25
43 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 个 | 1 | 2.95 | 24.79 |  | 0.82 |  | 0.59 | 29.15
| 借C10-4-83 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.1 | 2.95 | 24.79 |  | 0.82 |  | 0.59 | 29.15 | 29.15
44 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | 个 | 1 | 2.95 | 26.1 |  | 0.82 |  | 0.59 | 30.46
| 借C10-4-83 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.1 | 2.95 | 26.1 |  | 0.82 |  | 0.59 | 30.46 | 30.46
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
45 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 | 1 | 7.92 | 23.57 | 0.39 | 2.3 |  | 1.66 | 35.84
| 借C10-3-1 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 15 | 个 | 1 | 7.92 | 23.57 | 0.39 | 2.3 |  | 1.66 | 35.84 | 35.84
46 | 011406003001 | 满刮腻子 | m2 | 1 | 12.54 | 17.4 |  | 1.89 |  | 2.51 | 34.34
| A1-15-155 换 | 成品腻子膏(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 | 100m2 | 0.01 | 12.54 | 17.4 |  | 1.89 |  | 2.51 | 34.34 | 34.34
47 | 011406003002 | 满刮腻子 | m2 | 1 | 10.03 | 16.57 |  | 1.51 |  | 2.01 | 30.11
| A1-15-154 换 | 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 | 100m2 | 0.01 | 10.03 | 16.57 |  | 1.51 |  | 2.01 | 30.11 | 30.11
48 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | m2 | 1 | 9.81 | 65.75 |  | 1.42 |  | 1.96 | 78.94
| A1-10-66 换 | 屋面双组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):3 | 100m2 | 0.01 | 9.81 | 65.75 |  | 1.42 |  | 1.96 | 78.94 | 78.94
49 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | m2 | 1 | 9.68 | 80.57 |  | 1.4 |  | 1.94 | 93.59
| A1-10-68 换 | 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):3 | 100m2 | 0.01 | 9.68 | 80.57 |  | 1.4 |  | 1.94 | 93.59 | 93.59
50 | 粤R1-6-84 | 屋面隔热砌块修补 | m2 | 1 | 28.64 | 33.23 |  | 3.62 |  | 5.73 | 71.23
| 借R1-6-84 | 屋面隔热砌块修补 隔热砌块 陶粒砌块 | 10m2 | 0.1 | 28.64 | 33.23 |  | 3.62 |  | 5.73 | 71.23 | 71.23
51 | 011405001001 | 金属面油漆 | m2 | 1 | 54.47 | 65.46 |  | 8.21 |  | 10.89 | 139.04
| A1-15-124 换 | 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 | 100m2 | 0.01 | 4.82 | 2.46 |  | 0.73 |  | 0.96 | 8.97 | 139.04
| A1-15-116 换 | 金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 | 100m2 | 0.01 | 49.65 | 63 |  | 7.48 |  | 9.93 | 130.06
52 | 011405001002 | 金属面油漆 | m2 | 1 | 54.47 | 65.46 |  | 8.21 |  | 10.89 | 139.04
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-15-124 换 | 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 | 100m2 | 0.01 | 4.82 | 2.46 |  | 0.73 |  | 0.96 | 8.97 | 139.04
| A1-15-116 换 | 金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 | 100m2 | 0.01 | 49.65 | 63 |  | 7.48 |  | 9.93 | 130.06
| 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 | 1 | 16.68 |  | 2.52 | 2.7 |  | 3.84 | 25.73
| A1-19-27 R+200 | 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 人工费+200 | 100m2 | 0.01 | 16.07 |  |  | 2.26 |  | 3.21 | 21.54 | 25.73
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.004 | 0.61 |  | 2.52 | 0.44 |  | 0.63 | 4.19
54 | 011102003001 | 块料楼地面 | m2 | 1 | 36.65 | 83.24 |  | 6.5 |  | 7.33 | 133.71
| A1-12-74 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 29.38 | 71.86 |  | 5.21 |  | 5.88 | 112.32 | 133.71
| A1-12-2 | 楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm | 100m2 | 0.01 | 7.27 | 11.38 |  | 1.29 |  | 1.45 | 21.39
55 | 011102003002 | 块料楼地面 | m2 | 1 | 36.95 | 61.55 |  | 6.55 |  | 7.39 | 112.44
| A1-12-72 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 29.68 | 50.17 |  | 5.26 |  | 5.94 | 91.05 | 112.44
| A1-12-2 | 楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm | 100m2 | 0.01 | 7.27 | 11.38 |  | 1.29 |  | 1.45 | 21.39
56 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 1 | 8.91 | 13.59 | 0.03 | 1.58 |  | 1.79 | 25.9
| A1-12-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 换为【普通预拌混凝土C25】 | 100m2 | 0.01 | 8.91 | 13.59 | 0.03 | 1.58 |  | 1.79 | 25.9 | 25.9
57 | 011605002001 | 立面块料拆除 | m2 | 1 | 22.32 |  | 1.26 | 3.32 |  | 4.71 | 31.6
| A1-19-30 | 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 | 100m2 | 0.01 | 22.01 |  |  | 3.1 |  | 4.4 | 29.5 | 31.6
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.002 | 0.31 |  | 1.26 | 0.22 |  | 0.31 | 2.1
58 | 011105003001 | 块料踢脚线 | m2 | 1 | 68.66 | 88.95 |  | 12.17 |  | 13.73 | 183.51
| A1-12-79 | 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 61.41 | 79.62 |  | 10.89 |  | 12.28 | 164.19 | 183.51
| A1-12-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 100m2 | 0.01 | 7.25 | 9.33 |  | 1.29 |  | 1.45 | 19.32
59 | 011501009001 | 厨房低柜 | m | 1 | 28.3 | 825.93 |  | 4.15 |  | 5.66 | 864.04
| A1-6-65 | 成品橱柜 下柜 | 10m | 0.1 | 28.3 | 825.93 |  | 4.15 |  | 5.66 | 864.04 | 864.04
60 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 1 | 7.66 |  | 1.26 | 1.25 |  | 1.78 | 11.96
| A1-19-21 | 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 | 100m2 | 0.01 | 7.35 |  |  | 1.03 |  | 1.47 | 9.86 | 11.96
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.002 | 0.31 |  | 1.26 | 0.22 |  | 0.31 | 2.1
61 | 011607001001 | 刚性层拆除 | m2 | 1 | 31.95 |  | 1.89 | 4.76 |  | 6.77 | 45.37
| A1-19-39 | 屋面拆除 刚性层拆除 | 100m2 | 0.01 | 31.49 |  |  | 4.43 |  | 6.3 | 42.22 | 45.37
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.003 | 0.46 |  | 1.89 | 0.33 |  | 0.47 | 3.15
62 | 041001003001 | 拆除基层 | m2 | 1 | 16.65 |  | 1.26 | 2.52 |  | 3.58 | 24.01
| A1-19-10 | 人工拆除现浇钢筋混凝土 垫层 | 10m3 | 0.002 | 16.34 |  |  | 2.3 |  | 3.27 | 21.91 | 24.01
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.002 | 0.31 |  | 1.26 | 0.22 |  | 0.31 | 2.1
63 | 011605001002 | 平面块料拆除 | m2 | 1 | 18.65 |  | 18.89 | 5.28 |  | 7.51 | 50.32
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-19-27 | 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 | 100m2 | 0.01 | 14.07 |  |  | 1.98 |  | 2.81 | 18.86 | 50.32
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.03 | 4.58 |  | 18.89 | 3.3 |  | 4.69 | 31.46
| 011406001001 | 抹灰面油漆 | m2 | 1 | 14.48 | 11.9 |  | 2.18 |  | 2.9 | 31.45
| A1-15-160 | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 0.01 | 14.48 | 11.9 |  | 2.18 |  | 2.9 | 31.45 | 31.45
65 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | m2 | 1 | 17.37 | 12.14 |  | 2.62 |  | 3.47 | 35.6
| A1-15-161 | 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 | 100m2 | 0.01 | 17.37 | 12.14 |  | 2.62 |  | 3.47 | 35.6 | 35.6
66 | 010607005001 | 墙钢丝网加固 | m2 | 1 | 8.83 | 7.74 |  | 1.37 |  | 1.77 | 19.71
| A1-13-47 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | 100m2 | 0.01 | 8.83 | 7.74 |  | 1.37 |  | 1.77 | 19.71 | 19.71
67 | 010901001001 | 瓦屋面 | m2 | 1 | 36.71 | 98.46 |  | 5.31 |  | 7.34 | 147.82
| A1-10-5 | 西班牙瓦屋面 | 10m2 | 0.1 | 36.71 | 98.46 |  | 5.31 |  | 7.34 | 147.82 | 147.82
68 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 个 | 1 | 35.11 |  | 9.44 | 6.27 |  | 8.91 | 59.74
| A1-19-61 | 窗台板、门窗套拆除(石材瓷质) | 10m | 0.15 | 32.82 |  |  | 4.62 |  | 6.56 | 44.01 | 59.74
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.015 | 2.29 |  | 9.44 | 1.65 |  | 2.35 | 15.73
69 | 011505001001 | 卫生间地台 | m2 | 1 | 377.97 | 387.5 | 0.36 | 58.27 |  | 75.66 | 899.76
| A1-4-107 | 砖砌厕坑道 水泥砂浆面 | 100m | 0.02 | 330.29 | 225.51 |  | 50.01 |  | 66.06 | 671.86 | 899.76
| A1-12-2 | 楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm | 100m2 | 0.01 | 7.27 | 10.94 |  | 1.29 |  | 1.45 | 20.95
| A1-12-72 | 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 29.68 | 50.17 |  | 5.26 |  | 5.94 | 91.05
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-1-130 换 | 回填砂 换为【粘土陶粒】 | 100m3 | 0.003 | 10.73 | 100.88 | 0.36 | 1.72 |  | 2.22 | 115.9
70 | 031004006002 | 大便器 | 组 | 1 | 55.17 | 234.35 |  | 15.29 |  | 11.03 | 315.85
| 借C10-4-35 | 蹲式大便器安装 手动开关 | 10套 | 0.1 | 55.17 | 234.35 |  | 15.29 |  | 11.03 | 315.85 | 315.85
71 | 010503005001 | 过梁 | m3 | 1 | 119.14 | 459.42 | 1.33 | 34.64 |  | 24.09 | 638.61
| A1-5-10 换 | 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 换为【普通预拌混凝土C25】 | 10m3 | 0.1 | 119.14 | 459.42 | 1.33 | 34.64 |  | 24.09 | 638.61 | 638.61
72 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | m2 | 1 | 19.93 |  |  | 2.8 |  | 3.99 | 26.72
| A1-19-63 | 防盗网拆除 | 10m2 | 0.1 | 19.93 |  |  | 2.8 |  | 3.99 | 26.72 | 26.72
73 | 010607003001 | 成品雨篷 | m | 1 | 62.64 | 170 | 1.4 | 9.01 |  | 12.81 | 255.85
| A1-16-213 | 雨篷 铝合金扣板 | 100m2 | 0.01 | 62.64 | 170 | 1.4 | 9.01 |  | 12.81 | 255.85 | 255.85
74 | 010807005001 | 不锈钢防盗网 | m2 | 1 |  | 192.93 |  |  |  |  | 192.93
| MC1-2 | 不锈钢防盗网 12×12间距120 | m2 | 1 |  | 192.93 |  |  |  |  | 192.93 | 192.93
75 | 010802004001 | 防盗门 | m2 | 1 |  | 907.91 |  |  |  |  | 907.91
| MC1-51 | 201不锈钢防盗门 制安 | m2 | 1 |  | 907.91 |  |  |  |  | 907.91 | 907.91
76 | 011610001001 | 木门窗拆除 | m2 | 1 | 30.07 |  | 3.15 | 4.67 |  | 6.64 | 44.53
| A1-19-52 | 门窗拆除(整樘) 木质 | 10樘 | 0.1 | 29.31 |  |  | 4.12 |  | 5.86 | 39.29 | 44.53
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.005 | 0.76 |  | 3.15 | 0.55 |  | 0.78 | 5.24
77 | 010801001001 | 木质门 | m2 | 1 | 37.24 | 471.96 |  | 5.46 |  | 7.45 | 522.1
| A1-9-84 | 成品套装门安装 | 100m2 | 0.01 | 37.24 | 471.96 |  | 5.46 |  | 7.45 | 522.1 | 522.1
78 | 010801002001 | 木质门带套 | m2 | 1 | 62.92 | 746.85 |  | 9.22 |  | 12.58 | 831.57
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-9-80 | 成品木门框安装 | 100m | 0.03 | 25.68 | 274.89 |  | 3.77 |  | 5.14 | 309.47 | 831.57
| A1-9-84 | 成品套装门安装 | 100m2 | 0.01 | 37.24 | 471.96 |  | 5.46 |  | 7.45 | 522.1
| 011610002002 | 拆除塑料门 | m2 | 1 | 44.49 |  | 3.15 | 6.7 |  | 9.53 | 63.87
| A1-19-53 | 门窗拆除(整樘) 金属 | 10樘 | 0.1 | 43.73 |  |  | 6.15 |  | 8.75 | 58.63 | 63.87
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.005 | 0.76 |  | 3.15 | 0.55 |  | 0.78 | 5.24
80 | 010805007001 | 复合材料门 | m2 | 1 | 29.36 | 117.57 |  | 4.3 |  | 5.87 | 157.1
| A1-9-178 | 塑料门安装 无亮 | 100m2 | 0.01 | 29.36 | 14.37 |  | 4.3 |  | 5.87 | 53.9 | 157.1
| MC1-54 | 塑料门 无亮（不含门框） | m2 | 1 |  | 103.2 |  |  |  |  | 103.2
81 | 010805007002 | 复合材料门 | m2 | 1 | 29.36 | 132.57 |  | 4.3 |  | 5.87 | 172.1
| A1-9-178 | 塑料门安装 无亮 | 100m2 | 0.01 | 29.36 | 14.37 |  | 4.3 |  | 5.87 | 53.9 | 172.1
| MC1-54 | 塑料门 无亮（含门框） | m2 | 1 |  | 118.2 |  |  |  |  | 118.2
82 | 011610002003 | 拆除门锁 | 个 | 1 | 7.57 |  |  | 1.11 |  | 1.51 | 10.19
| A1-9-223 *0.4 | 特殊五金安装 门锁安装 单向 单价*0.4 | 100套 | 0.01 | 7.57 |  |  | 1.11 |  | 1.51 | 10.19 | 10.19
83 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 个 | 1 | 37.81 | 63.46 |  | 5.54 |  | 7.56 | 114.38
| A1-9-224 | 特殊五金安装 门锁安装 多向 | 100套 | 0.01 | 37.81 | 63.46 |  | 5.54 |  | 7.56 | 114.38 | 114.38
84 | 011404007001 | 其他木材面 | m2 | 1 | 16.55 | 3.25 |  | 2.49 |  | 3.31 | 25.61
| A1-15-13 | 其他木材面 刷底油 调和漆二遍 | 100m2 | 0.01 | 16.55 | 3.25 |  | 2.49 |  | 3.31 | 25.61 | 25.61
85 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 1 | 22.35 | 395.32 |  | 3.28 |  | 4.47 | 425.41
| A1-9-207 | 推拉窗安装 | 100m2 | 0.01 | 22.35 | 61.59 |  | 3.28 |  | 4.47 | 91.68 | 425.41
| MC1-99 | 铝合金双扇推拉窗90系列 | m2 | 1 |  | 333.73 |  |  |  |  | 333.73
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
86 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | m2 | 1 | 16.89 | 335.83 |  | 2.48 |  | 3.38 | 358.57
| A1-9-208 | 固定窗安装 矩形 | 100m2 | 0.01 | 16.89 | 80.3 |  | 2.48 |  | 3.38 | 103.04 | 358.57
| MC1-102 | 铝合金固定窗 矩形 | m2 | 1 |  | 255.53 |  |  |  |  | 255.53
87 | 010807001002 | 更换窗锁 | 个 | 1 | 18.91 | 18.73 |  | 2.77 |  | 3.78 | 44.2
| A1-9-223 | 特殊五金安装 门锁安装 单向 | 100套 | 0.01 | 18.91 | 18.73 |  | 2.77 |  | 3.78 | 44.2 | 44.2
88 | 010807001003 | 更换导轮 | m | 1 | 7.55 | 98.92 |  | 1.11 |  | 1.51 | 109.09
| A1-9-220 | 特殊五金安装 下轨安装 | 100m | 0.01 | 7.55 | 98.92 |  | 1.11 |  | 1.51 | 109.09 | 109.09
89 | 011505010001 | 镜面玻璃 | m2 | 1 | 28.53 | 73.18 |  | 4.3 |  | 5.71 | 111.72
| A1-14-144 | 镜面玻璃 平面 | 100m2 | 0.01 | 28.53 | 73.18 |  | 4.3 |  | 5.71 | 111.72 | 111.72
90 | 010807001004 | 铝合金窗检修 | m2 | 1 | 13.33 | 0.26 |  | 1.95 |  | 2.67 | 18.21
| A1-9-182 *0.4 | 塑钢窗安装 平开 单价*0.4 | 100m2 | 0.01 | 13.33 | 0.26 |  | 1.95 |  | 2.67 | 18.21 | 18.21
91 | 010807003001 | 金属百叶窗 | m2 | 1 | 28 | 442.74 |  | 4.11 |  | 5.6 | 480.45
| A1-9-210 | 铝合金框百页窗 铝合金百页窗 | 100m2 | 0.01 | 28 | 33.29 |  | 4.11 |  | 5.6 | 71 | 480.45
| MC1-106 | 全铝合金百页窗 | m2 | 1 |  | 409.45 |  |  |  |  | 409.45
92 | 010807003002 | 金属百叶窗 | m2 | 1 | 31.38 | 529.01 |  | 4.6 |  | 6.28 | 571.27
| A1-9-211 | 铝合金框百页窗 玻璃百页窗 | 100m2 | 0.01 | 31.38 | 103.31 |  | 4.6 |  | 6.28 | 145.57 | 571.27
| MC1-107 | 铝合金玻璃百页窗 | m2 | 1 |  | 425.7 |  |  |  |  | 425.7
93 | 011302001001 | 吊顶天棚 | m2 | 1 | 24.57 | 103.5 | 0.1 | 3.72 |  | 4.93 | 136.82
| A1-14-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 | 100m2 | 0.01 | 15.06 | 26.9 | 0.1 | 2.28 |  | 3.03 | 47.37 | 136.82
| A1-14-133 | 方型铝扣板面层 600×600 | 100m2 | 0.01 | 9.51 | 76.6 |  | 1.43 |  | 1.9 | 89.45
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
94 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 个 | 1 | 78.15 |  |  | 11 |  | 15.63 | 104.78
| A1-19-64 | 开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 砖砌体 | 个 | 1 | 78.15 |  |  | 11 |  | 15.63 | 104.78 | 104.78
95 | 011615001003 | 开孔(打洞) | 个 | 1 | 78.93 |  |  | 11.11 |  | 15.79 | 105.83
| A1-19-64 *1.01 | 开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 砖砌体 单价*1.01 | 个 | 1 | 78.93 |  |  | 11.11 |  | 15.79 | 105.83 | 105.83
96 | 011615001004 | 开孔(打洞) | 个 | 1 | 79.71 |  |  | 11.22 |  | 15.94 | 106.87
| A1-19-64 *1.02 | 开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 砖砌体 单价*1.02 | 个 | 1 | 79.71 |  |  | 11.22 |  | 15.94 | 106.87 | 106.87
97 | 011615001002 | 开孔(打洞) | 个 | 1 | 56.81 |  |  | 7.99 |  | 11.36 | 76.16
| A1-19-65 *0.6 | 开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 混凝土 单价*0.6 | 个 | 1 | 56.81 |  |  | 7.99 |  | 11.36 | 76.16 | 76.16
98 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 1 | 93.78 |  | 62.95 | 22.05 |  | 31.35 | 210.13
| A1-19-4 | 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | 100m3 | 0.01 | 78.51 |  |  | 11.05 |  | 15.7 | 105.25 | 210.13
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.1 | 15.27 |  | 62.95 | 11.01 |  | 15.65 | 104.87
99 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | m2 | 1 | 44.49 |  | 3.15 | 6.7 |  | 9.53 | 63.87
| A1-19-53 | 门窗拆除(整樘) 金属 | 10樘 | 0.1 | 43.73 |  |  | 6.15 |  | 8.75 | 58.63 | 63.87
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.005 | 0.76 |  | 3.15 | 0.55 |  | 0.78 | 5.24
100 | 010401003001 | 实心砖墙 | m3 | 1 | 227.75 | 298.17 |  | 34.48 |  | 45.55 | 605.94
| A1-4-3 | 混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖 | 10m3 | 0.1 | 227.75 | 298.17 |  | 34.48 |  | 45.55 | 605.94 | 605.94
101 | 010401003003 | 实心砖墙 | m3 | 1 | 216.36 | 294.44 |  | 32.76 |  | 43.27 | 586.82
| A1-4-14 | 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 | 10m3 | 0.1 | 216.36 | 294.44 |  | 32.76 |  | 43.27 | 586.82 | 586.82
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
102 | 010401003002 | 实心砖墙 | m3 | 1 | 210.53 | 300.41 |  | 31.87 |  | 42.11 | 584.92
| A1-4-4 | 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 | 10m3 | 0.1 | 210.53 | 300.41 |  | 31.87 |  | 42.11 | 584.92 | 584.92
103 | 010401003004 | 实心砖墙 | m3 | 1 | 200 | 296.87 |  | 30.28 |  | 40 | 567.15
| A1-4-15 | 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 | 10m3 | 0.1 | 200 | 296.87 |  | 30.28 |  | 40 | 567.15 | 567.15
104 | 030412001004 | 普通灯具 | 套 | 1 | 10.65 | 131.45 |  | 3.06 |  | 2.13 | 147.29
| 借C4-12-202 | 点光源艺术装饰灯具安装 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 | 10套 | 0.1 | 10.65 | 131.45 |  | 3.06 |  | 2.13 | 147.29 | 147.29
105 | 030412001005 | 普通灯具 | 套 | 1 | 10.65 | 256.58 |  | 3.06 |  | 2.13 | 272.42
| 借C4-12-202 | 点光源艺术装饰灯具安装 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187 | 10套 | 0.1 | 10.65 | 256.58 |  | 3.06 |  | 2.13 | 272.42 | 272.42
106 | 030404021002 | 漏电保护器 | 个 | 1 | 36.71 | 161.49 | 2 | 11.13 |  | 7.74 | 219.07
| 借C4-4-49 | DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32 | 个 | 1 | 36.71 | 161.49 | 2 | 11.13 |  | 7.74 | 219.07 | 219.07
107 | 030404021003 | 漏电开关 | 个 | 1 | 36.71 | 143.88 | 2 | 11.13 |  | 7.74 | 201.46
| 借C4-4-49 | DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32 | 个 | 1 | 36.71 | 143.88 | 2 | 11.13 |  | 7.74 | 201.46 | 201.46
108 | 030404021008 | 漏电开关 | 个 | 1 | 36.71 | 102.05 | 2 | 11.13 |  | 7.74 | 159.63
| 借C4-4-49 | DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32 | 个 | 1 | 36.71 | 102.05 | 2 | 11.13 |  | 7.74 | 159.63 | 159.63
109 | 030404021005 | 空气开关 | 个 | 1 | 58.22 | 79.91 | 3.33 | 17.69 |  | 12.31 | 171.46
| 借C4-4-72 | 限位开关安装 普通式 | 个 | 1 | 58.22 | 79.91 | 3.33 | 17.69 |  | 12.31 | 171.46 | 171.46
110 | 030404021007 | 空气开关 | 个 | 1 | 58.22 | 40.04 | 3.33 | 17.69 |  | 12.31 | 131.59
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借C4-4-72 | 限位开关安装 普通式 | 个 | 1 | 58.22 | 40.04 | 3.33 | 17.69 |  | 12.31 | 131.59 | 131.59
111 | 030411004007 | 配线 | m | 1 | 2.75 | 55.2 |  | 0.79 |  | 0.55 | 59.29
| 借C4-11-219 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 70 | 100m单线 | 0.01 | 2.75 | 55.2 |  | 0.79 |  | 0.55 | 59.29 | 59.29
112 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 1 | 3.33 | 2.22 | 0.08 | 0.98 |  | 0.68 | 7.3
| 借C4-8-1 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 | 100m | 0.01 | 3.33 | 2.22 | 0.08 | 0.98 |  | 0.68 | 7.3 | 7.3
113 | 030411004008 | 配线 | m | 1 | 0.8 | 1.48 |  | 0.23 |  | 0.16 | 2.68
| 借C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | 100m单线 | 0.01 | 0.8 | 1.48 |  | 0.23 |  | 0.16 | 2.68 | 2.68
114 | 030411001002 | 配管 | m | 1 | 9.69 | 4 |  | 2.79 |  | 1.94 | 18.41
| 借C4-11-82 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 9.69 | 4 |  | 2.79 |  | 1.94 | 18.41 | 18.41
115 | 031003010001 | 直通 | 个 | 1 | 3.05 | 1.54 |  | 0.85 |  | 0.61 | 6.05
| 借C10-4-84 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20 | 10个 | 0.1 | 3.05 | 1.54 |  | 0.85 |  | 0.61 | 6.05 | 6.05
116 | 031003010002 | 直通 | 个 | 1 | 3.75 | 2.5 |  | 1.04 |  | 0.75 | 8.03
| 借C10-4-85 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 25 | 10个 | 0.1 | 3.75 | 2.5 |  | 1.04 |  | 0.75 | 8.03 | 8.03
117 | 031003010003 | 三通 | 个 | 1 | 3.05 | 4.34 |  | 0.85 |  | 0.61 | 8.85
| 借C10-4-84 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20 | 10个 | 0.1 | 3.05 | 4.34 |  | 0.85 |  | 0.61 | 8.85 | 8.85
118 | 031003010004 | 给水三通 | 个 | 1 | 3.05 | 2.03 |  | 0.85 |  | 0.61 | 6.53
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借C10-4-84 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20 | 10个 | 0.1 | 3.05 | 2.03 |  | 0.85 |  | 0.61 | 6.53 | 6.53
119 | 031003010005 | 给水内牙弯头 | 个 | 1 | 3.05 | 1.87 |  | 0.85 |  | 0.61 | 6.37
| 借C10-4-84 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20 | 10个 | 0.1 | 3.05 | 1.87 |  | 0.85 |  | 0.61 | 6.37 | 6.37
120 | 031001006007 | 塑料管 | m | 1 | 6.67 | 2.58 | 0.02 | 1.85 |  | 1.34 | 12.46
| 借C10-1-223 | 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 6.22 | 2.57 | 0.02 | 1.73 |  | 1.25 | 11.78 | 12.46
| 借C10-2-141 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 0.45 | 0.01 |  | 0.12 |  | 0.09 | 0.68
121 | 031001006008 | 塑料管 | m | 1 | 11.94 | 2.57 | 0.02 | 3.31 |  | 2.39 | 20.23
| 借C10-1-289 | 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 | 10m | 0.1 | 11.49 | 2.56 | 0.02 | 3.19 |  | 2.3 | 19.56 | 20.23
| 借C10-2-141 | 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | 100m | 0.01 | 0.45 | 0.01 |  | 0.12 |  | 0.09 | 0.68
122 | 030404033002 | 风扇 | 台 | 1 | 60.36 | 140.14 |  | 17.35 |  | 12.07 | 229.92
| 借C4-4-114 | 风扇安装 排气扇 | 台 | 1 | 60.36 | 140.14 |  | 17.35 |  | 12.07 | 229.92 | 229.92
123 | 031004004001 | 伸缩下水管 | 组 | 1 | 36.27 | 29.37 |  | 10.06 |  | 7.25 | 82.95
| 借C10-4-23 | 洗涤盆安装 单嘴 | 10组 | 0.1 | 36.27 | 29.37 |  | 10.06 |  | 7.25 | 82.95 | 82.95
124 | 031004004002 | 面盆水咀 | 组 | 1 | 36.27 | 97.16 |  | 10.06 |  | 7.25 | 150.74
| 借C10-4-23 | 洗涤盆安装 单嘴 | 10组 | 0.1 | 36.27 | 97.16 |  | 10.06 |  | 7.25 | 150.74 | 150.74
125 | 031004004005 | 单相污水物潜水电泵 | 组 | 1 | 158.72 | 2685.76 |  | 63.27 |  | 31.74 | 2939.49
| 借C1-6-121 | 潜水泵安装 设备重量(t以内) 0.05 | 台 | 1 | 158.72 | 2685.76 |  | 63.27 |  | 31.74 | 2939.49 | 2939.49
126 | 030412001006 | LED集成吊顶灯配件 | 套 | 1 | 17.07 | 65.81 |  | 4.91 |  | 3.41 | 91.2
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借C4-12-9 R*0.9 | 其他普通灯具安装 吊链灯 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 17.07 | 65.81 |  | 4.91 |  | 3.41 | 91.2 | 91.2
127 | 030402008001 | 交流接触器 | 台 | 1 | 103.7 | 158.62 | 6.66 | 31.72 |  | 22.07 | 322.77
| 借C4-2-23 | 电压互感器安装 | 台 | 1 | 103.7 | 158.62 | 6.66 | 31.72 |  | 22.07 | 322.77 | 322.77
128 | 030404035004 | 插座 | 个 | 1 | 8.19 | 8.92 |  | 2.35 |  | 1.64 | 21.11
| 借C4-4-137 | 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 10个 | 0.1 | 8.19 | 8.92 |  | 2.35 |  | 1.64 | 21.11 | 21.11
129 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 1 | 4.53 | 3.13 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9.87
| 借C4-11-281 | 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 4.53 | 3.13 |  | 1.3 |  | 0.91 | 9.87 | 9.87
130 | 030404033003 | 风扇 | 台 | 1 | 32.49 | 124.62 |  | 9.34 |  | 6.5 | 172.95
| 借C4-4-111 | 风扇安装 吊风扇 | 台 | 1 | 32.49 | 124.62 |  | 9.34 |  | 6.5 | 172.95 | 172.95
131 | 030412001007 | LED灯管 | 套 | 1 | 18.23 | 17.14 |  | 5.24 |  | 3.65 | 44.26
| 借C4-12-6 R*0.9 | 方型吸顶灯安装 矩型罩 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 18.23 | 17.14 |  | 5.24 |  | 3.65 | 44.26 | 44.26
132 | 030412001008 | LED模块 | 套 | 1 | 18.23 | 31.45 |  | 5.24 |  | 3.65 | 58.56
| 借C4-12-6 R*0.9 | 方型吸顶灯安装 矩型罩 其他LED灯具安装（除嵌入式LED射灯和筒灯外） 人工*0.9 | 10套 | 0.1 | 18.23 | 31.45 |  | 5.24 |  | 3.65 | 58.56 | 58.56
133 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | 个 | 1 | 2.95 | 41.11 |  | 0.82 |  | 0.59 | 45.47
| 借C10-4-83 | 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.1 | 2.95 | 41.11 |  | 0.82 |  | 0.59 | 45.47 | 45.47
134 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 118.29 | 578.49 |  | 34 |  | 23.66 | 754.44
综合单价计算表
工程名称：三水发展集团零星装修修缮工程 | [8 empty] | 第 19 页 共 19 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借C4-4-34 | 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 1 | 118.29 | 578.49 |  | 34 |  | 23.66 | 754.44 | 754.44
|  | 合计 |  |  | 4764.17 | 15290.61 | 150.77 | 1011.57 |  | 982.96 | 22200.01 | 22200.01